URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Dot. : IB 2226/ZP-5/2007-  Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Niesułkowie.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

1.  Można zastosować szyby P4 w miejsce szyb P3,

2.   Wyszczególnione w SIWZ szklenie stolarki jako  kl. P3 i P4  dotyczy obu szyb.

Jedynie w oknach sali gimnastycznej tj.

197 x 136 -  szt. 2

197 x 155 -  szt. 5

dopuszczamy zastosowanie tylko jednej z szyb w kl. P4 ( od wewnatrz ),

3.  Demontowane okna  są  typu skrzynkowego.