URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 13.06.2007 r.

Dot: IB 2226/ZP-15/2007 -„Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie“

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ.

Pytania dotyczące obiektów- budynek handlowy i sanitarny.

1.Które elementy stalowe dachu powinny być malowane proszkowo na kolor RAL 8019 ( wg opisu technicznego części architektonicznej należy malować proszkowo a wg opisu technicznego części konstrukcji stalowej – farbami chlorokauczukowymi)?

2.Czy konstrukcja dachu będzie izolowana folią dachową paroprzepuszczalną?

3.Jakie szyby w oknach z PCV-(rozbieżność w opisie technicznym i w zestawieniu stolarki)?

Czy ująć w kosztorysie ofertowym brakujące w przedmiarach budynku sanitarnego i handlowego następujące elementy:

4.budynek sanitarny-ława fundamentowa w osi 4 wraz ze zbrojeniem

5.izolacja pozioma ław fundamentowych z folii PE LD gr. 0,5 mm

6.warstwa samopoziomująca pod posadzki

7.łaty drewniane 8x4 mm pod blachę trapezową dachu

8.budynek sanitarny-kominki wentylacyjne PK 110

9.maskownica okapowa C 320x50x4 ?

Odpowiedzi:

1.Wszystkie elementy stalowe dachu malować farbami chlorokauczukowymi;

2.Nie ma takiej potrzeby;

3.Z uwagi na charakter obiektów każdy z wymienionych wariantów jest poprawny;

4.Ława jest ujęta w przedmiarze-brak 5 kg stali, którą należy ująć dodatkowo;

5.Folię należy doliczyć do oferty;

6.Nie ujmować w ofercie

7.Do oferty doliczyć 28 szt. łat, czyli 0,28 m3;

8.Ujęto w kosztorysie sanitarnym;

9.Nie ujmować w ofercie.