|  |  | BUDOWA PRZYSTANKU PRZY SZKOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PODSTAWOWEJ W DOBREJ |  |  |  |
|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| KOD |  |  |  |  |  |
| Ogólnej sp | Rob |  | Jedn | Ilość | Cena zł |
| technicznej | pods | Nazwy robót podstawowych | miary | jednost |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-02.01.01 | 0.51 | Wykonanie wykopów machanicznie w gruncie |  |  |  |
|  |  | kat I - II z transportem urobku na nasyp, |  |  |  |
|  |  | samochodami na odległość do 1 km wraz z |  |  |  |
|  |  | zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie |  |  |  |
|  |  | w miarę potrzeby warstw zagęszczanych | m3 | 385,29 |  |
|  |  | wodą |  |  |  |
| D-04.01.01. | 0.41 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod |  |  |  |
|  |  | warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  | wykonane mechanicznie w gruncie kat II-IV | m2 | 1 296,00 |  |
| D-04.02.01 | 0.12 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsącza- |  |  |  |
|  |  | jacej z piasku,. mechaniczne grubości 15 cm | m2 | 1 296,00 |  |
| D-04.04.02 | 0.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego |  |  |  |
|  |  | naturalnego, dolna grubości 15 cm | m2 | 1 296,00 |  |
| D-08.01.01 | 0.12 | Ustawienie krawężników betonow.15x30cm |  |  |  |
|  |  | na ławie betonowej z oporem z betonu B - 10 | m | 0 119,10 |  |
| D-06.01.03 | 211 | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych |  |  |  |
|  |  | betonowych 60x40x10cm (35kg/szt.). |  |  |  |
|  |  | Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem |  |  |  |
|  |  | i obsianie trawą. Podsypka piaskowa 3 cm | m2 | 0 729,00 |  |
| D-05.03.05 | 0.71 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki |  |  |  |
|  |  | asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z |  |  |  |
|  |  | odległości 5 km, grubość warstwy ścieralnej |  |  |  |
|  |  | po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 0 441,00 |  |
| D-06.02.01 | 0,12 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur |  |  |  |
|  |  | betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na |  |  |  |
|  |  | ławie fundamentowej tłuczniowej | m | 10 |  |
| D-07.02.01 | 0,11 | Ustawienie słupków z rur stalowych |  |  |  |
|  |  | o średnicy 50 mm dla znaków drogowych |  |  |  |
|  |  | wraz z zabetonowaniem | szt. | 5 |  |
| D-07.02.01 | 0.53 | Przymocowanie do słupków znaków zakazu |  |  |  |
|  |  | typ B o średnicy 800mm pokrytych folią |  |  |  |
|  |  | odblaskową II generacji | szt. | 2 |  |
| D-07.02.01 | 0,81 | jw. lecz bez znaków informacyjnych typu D |  |  |  |
|  |  | 600x800 mm folia nieodblaskowa | szt. | 1 |  |
| D-07.02.01 | 0.33 | jw. lecz znaków trójkątnych o boku 900 mm |  |  |  |
|  |  | pokrytych folią odblaskową II generacji | szt. | 2 |  |
| D-07.01.01 | 0.31 | Oznakowanie poziome jezdni farbą |  |  |  |
|  |  | chlorokauczukową | m2 | 4 |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |
|  | Słownie: ................................................................................................. |  |  |  |  |
|  |  | BUDOWA PRZYSTANKU PRZY SZKOLE |  |  |  |
|  |  | PODSTAWOWEJ W DOBREJ |  |  |  |
|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |
| KOD |  |  |  |  |  |
| Ogólnej sp | Rob |  | Jedn | Ilość |  |
| technicznej | pods | Nazwy robót podstawowych | miary | jednost |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| D-02.01.01 | 0.51 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie |  |  |  |
|  |  | kat I - II z transportem urobku na nasyp, |  |  |  |
|  |  | samochodami na odległość do 1 km wraz z |  |  |  |
|  |  | zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie |  |  |  |
|  |  | w miarę potrzeby warstw zagęszczanych | m3 | 385,29 |  |
|  |  | wodą wg wyliczenia poniżej |  |  |  |
| D-04.01.01. | 0.41 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod |  |  |  |
|  |  | warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykon. |  |  |  |
|  |  | mechanicznie w gruncie kat II-IV | m2 | 1 296,00 |  |
|  |  | 36x18+18x4,5+126x4,5 |  |  |  |
| D-04.02.01 | 0.12 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsącza- |  |  |  |
|  |  | jacej z piasku,. mechaniczne grubości 15 cm | m2 | 1 296,00 |  |
|  |  | 36x18+18x4,5+126x4,5 |  |  |  |
| D-04.04.02 | 0.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego |  |  |  |
|  |  | naturalnego warstwa dolna grubości 15 cm | m2 | 1 296,00 |  |
|  |  | 36x18+18x4,5+126x4,5 |  |  |  |
| D-08.01.01 | 0.12 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm |  |  |  |
|  |  | na ławie betonowej z oporem z betonu B - 10 | m | 0 119,10 |  |
|  |  | 36+36+18+4,5+4,5+14,5+2,8+2,8 |  |  |  |
| D-06.01.03 | 211 | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych |  |  |  |
|  |  | betonowych 60x40x10cm (35kg/szt.). |  |  |  |
|  |  | Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem |  |  |  |
|  |  | i obsianie trawą. Podsypka piaskowa 3 cm | m2 | 0 729,00 |  |
|  |  | 36x18+18x4,5 |  |  |  |
| D-05.03.05 | 0.71 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki |  |  |  |
|  |  | asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z |  |  |  |
|  |  | odległości 5 km, grubość warstwy ścieralnej |  |  |  |
|  |  | po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 0 441,00 |  |
|  |  | 126x3,5 |  |  |  |
| D-06.02.01 | 0,12 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur |  |  |  |
|  |  | betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na |  |  |  |
|  |  | ławie fundamentowej tłuczniowej | m | 10 |  |
| D-07.02.01 | 0,11 | Ustawienie słupków z rur stalowych |  |  |  |
|  |  | o średnicy 50 mm dla znaków drogowych |  |  |  |
|  |  | wraz z zabetonowaniem | szt. | 5 |  |
| D-07.02.01 | 0.53 | Przymocowanie do słupków znaków zakazu |  |  |  |
|  |  | typ B o średnicy 800mm pokrytych folią |  |  |  |
|  |  | odblaskową II generacji | szt. | 2 |  |
| D-07.02.01 | 0,81 | jw. lecz bez znaków informacyjnych typu D |  |  |  |
|  |  | 600x800 mm folia nieodblaskowa | szt. | 1 |  |
| D-07.02.01 | 0.33 | jw.. lecz znaków trójkątnych o boku 900 mm |  |  |  |
|  |  | pokrytych folią odblaskową II generacji | szt. | 2 |  |
| D-07.01.01 | 0.31 | Oznakowanie poziome jezdni farbą |  |  |  |
|  |  | chlorokauczukową | m2 | 4 |  |