URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 11.02.2010 r.

Dotyczy: IZP 2226/ZP-14/2010

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane do SIWZ na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie” pytania:

Pyt. 1 W Sali gimnastycznej na poziomie +4,50 znajdują się okna O2 rozwieralne lecz nie ma możliwości otwarcia ich z poziomu podłogi. Czy należy faktycznie takie zastosować czy też może inny sposób rozwiązania ?.

W zestawieniu stolarki okiennej należy dokonać zmiany uwzględniając w ofercie

okno O2 – 4 szt w podziale: jedno skrzydło  uchylne, drugie skrzydło stałe (fix). Uchylanie z poziomu podłogi.

Pyt. 2. Czy w cenie oferty należy uwzględnić opłaty związane z wycięciem drzew, czy pozostaje to w gestii Zamawiającego?

Wycięcie drzew pozostaje w gestii Zamawiającego i nie jest przedmiotem zamówienia.