URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn.11.02.2010

Dot.: przetargu na „Budowę sali gimnastycznej w Niesułkowie Kolonii”

IZP 2226/ZP-14/2010 -  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania:

- Brak w przedmiarze pozycji związanej z montażem umywalek i misek ustępowych dla niepełnosprawnych. Czy wyceniać? Prosimy o podanie obmiaru.

- Brak w przedmiarze poręczy dla niepełnosprawnych. Czy wyceniać? Prosimy o podanie obmiaru.

- Przedmiar pozycja nr 48 – brak w przedmiarze półpostumentów do umywalek. Czy ująć w wycenie?

- Przedmiar pozycja nr 49 – czy w wycenie ująć szafki zlewozmywakowe.

- Przedmiar pozycje nr 50 i 51 – prosimy o informację, czy wyceniać w przedmiotowych pozycjach odpowiednio brodziki natryskowe z tworzywa i kabiny natryskowe, czy też natryski będą oddzielane za pomocą ścianek systemowych – bez brodzików, lub też natryski z przestrzenią otwartą?

- Prosimy o podanie typu baterii natryskowych jaki należy przyjąć do wyceny: baterie podtynkowe natryskowe z zamknięciem czasowym i głowicą natrysku oraz mieszaczem, czy też „zwykłe” ścienne baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym?

- Przedmiar pozycja nr 14 – prosimy o podanie typu zaworu spłukującego do pisuaru: manualny (np. Schellomat), czy też elektroniczny?

- Przedmiar pozycja nr 54 – prosimy o potwierdzenie obmiarów. Na podstawie projektu – obmiar powinien wynosić 6 szt. wpustów ściekowych.

- W celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia prosimy o podanie przykładowych typów baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych jakie należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zaworów antyskażeniowych typ HA216 Danfoss montowanych przy zaworach czerpalnych (zgodnie z projektem).

Odpowiedzi:

Ad1 – należy uwzględnić wycenę umywalki, 1 szt., i miski ustępowej 1 szt. dla niepełnosprawnych,

Ad2 – należy uwzględnić wycenę poręczy dla niepełnosprawnych, 1 szt.

Ad3 – należy uwzględnić półpostumenty do umywalek, ująć w wycenie,

Ad4 – odnośnie szafek zlewozmywakowych – uwzględnić 1 szt w wycenie,

Ad5 - natryski zaprojektowano z przestrzenią otwartą,

Ad6 – do wyceny należy przyjąć baterie natryskowe podtynkowe z zamknięciem czasowym,

Ad7 – do wyceny należy przyjąć zawór spłukujący manualny,

Ad8 – należy przyjąć do wyceny 6 szt. wpustów ściekowych,

Ad9 – należy przyjąć baterie jednouchwytowe montowane do ściany (natynkowe)

Ad10 – należy uwzględnić zawory antyskażeniowe typu HA216 przy zaworach czerpalnych,