|  | ENERGETYKA–SERWIS JAROSŁAW KOSTRUBIEC | egz. Nr… |
| --- | --- | --- |
| NIP 732 10 49 344 | 95-100 Zgierz, ul. Promienistych 38, tel. 607 844 835, fax 42 299 69 38 |  |

| ### Informacja dotycząca Planu ### Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia |  |
| --- | --- |
| Temat: | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE, GMINA STRYKÓW – ETAP II |
| Część: | OBSZAR PÓŁNOCNY i POŁUDNIOWY |
| Adres: | SMOLICE, ul. Łąkowa, Wypoczynkowa, Zielona, Spacerowa, |
| Branża: | ELEKTROENERGETYCZNA |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 |
| Projektant: | mgr inż. Jarosław Kostrubiec upr. 18/94/WŁ, 217/91/WŁ Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |
| Opracował: | mgr inż. Artur Czubak |
| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Prawa autorskie zastrzeżone opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994 r o prawie autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona. |  |
| Data wykonania: | ZGIERZ, marzec 2009 |

### Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością Projektu Budowlanego Pt.

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE, GMINA STRYKÓW”

mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ należy wykonać po przeprowadzeniu lustracji terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po uwzględnieniu poniższych uwag:

Zakres robót obejmuje:

- Powieszenie sieci oświetleniowej, montaż osprzętu

- Montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych

- Montaż linii kablowej w wykopie

- Zasilenie projektowanej linii

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:

- Prace na wysokości - montaż opraw, przewodów, wysięgników – zagrożenie upadkiem

- Prace przy wykopach liniowych

- Prace przy urządzeniach dźwigowych – podnośnik

- Prace w pobliżu napięcia – czynne linie 0,4kV

- Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy

- Prace rozładunkowe – uderzenia, przygniecenia

- Prace przy urządzeniach hydraulicznych – praski

- Prace z wykorzystaniem elektronarzędzi – skaleczenia, odpryski, poparzenia

- Prace z wykorzystaniem narzędzi ręcznych – skaleczenia, stłuczenia

- Zagrożenie pożarowe – praca spawarką

Zagrożenia higieny pracy

- Odpady polietylenowe izolacji kabli

- Odpady aluminium

Zalecenia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy				-	zawsze

- aktualne zaświadczenia SEP					-	zawsze

- badania lekarskie – praca na wysokości			-	zawsze

- stosowanie obuwia i odzieży ochronnej			-	zawsze

- stosowanie kasku i okularów ochronnych			-	wg potrzeb

- stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości	-	wg potrzeb

Dodatkowo należy bezwzględnie zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do  prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, w oparciu o powyższą informację sporządzić i uzgodnić z Inwestorem plan BIOZ.