- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

- 1.1.     Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie, wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- 2.        Teren inwestycji:

- 2.1.    Stan prawny

- Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew. dz.163, 414/3, 415/1, 415/2 i 416.

3..	Podstawa opracowania:

- Aktualna mapa do celów

- Wizja w terenie i pomiary wysokościowe wykonane przez przedsiębiorstwo geodezyjne.

- Zlecenie Gminy Stryków

4..      Charakterystyka drogi:

Odcinek 1:

- Długość -………………………..………………………………..….….............-121,73m

- Szerokość

-na odcinku od 000,00 m do 29,26m..........……………………………....3,50m

- na odcinku od 29,26m do 39,26m zmienna od 3,50 do 4,00m(obustronne rozszerzenie  drogi)

-na odcinku od 39,26 m do 121,73m..........……………………………....4,00m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym

- spadki poziome pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym

- odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

Odcinek 2:

- Długość -………………………..………………………………..….….............-63,85m

- Szerokość-……………….…………………………………… ……......................- 30m

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym

- spadki poziome pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym

- odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5..      Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia kostki betonowej..……...........- 736,00m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

- Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.