Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu oświetlenia ulicznego dróg gminnych - ul. Piłsudskiego i Słonecznej w Strykowie i dotyczy on tylko oświetlenia ul. Piłsudskiego. Zakres robót obejmuje dostawę i zabudowę uzbrojonej rozdzielnicy wykonanej wg załączonego schematu i zlokalizowanej na stacji transformatorowej nr 40847, montaż 13 szt. stalowych ocynkowanych słupów o wysokości 10 m na fundamentach prefabrykowanych, 13 szt. opraw wraz ze źródłami światła o mocy 70W na wysięgnikach o dł. 1m. Zasilanie nowoprojektowanych opraw przewidziano linią kablową YAKY 4x25 o długości ok. 310 m. W miejscach przejścia linii kablowej pod drogami i zjazdami na posesje kabel prowadzić należy w rurach osłonowych. Teren na całej trasie należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji przez odpowiednie służby PGE Dystrybucja oraz odbiór pasa drogi gminnej przez jej Zarządcę. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w projekcie budowlanym. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Roboty budowlane są zaliczone do XXVI kategorii obiektów i będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami. Załączony do specyfikacji plan zagospodarowania terenu oraz schemat ideowy dotyczą oświetlenia obu ulic.