Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej położonej na działce nr 119/1 w miejscowości Kiełmina, gmina Stryków. Zakres obejmuje montaż 11 szt. stalowych ocynkowanych słupów o wysokości 10 m posadowionych na fundamentach, 11 szt. opraw wraz ze źródłami światła o mocy 70W, bez wysięgników. Zasilanie nowoprojektowanych opraw przewidziano z istniejącego złącza kablowego poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę oświetleniową zlokalizowaną na granicy działek 119/1 i 119/3 linią kablową YAKY 4x25 o długości ok. 350 m. W miejscach przejścia linii kablowej pod drogami i zjazdami na posesje kabel prowadzić należy w rurach osłonowych. Teren na całej trasie należy doprowadzić do stanu pierwotnego po uprzednim zagęszczeniu. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji przez odpowiednie służby PGE Dystrybucja oraz odbiór pasa drogi gminnej przez jej Zarządcę. Szczegółowe rozwiązania, sposób ochrony od porażeń i przepięć, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w projekcie budowlanym. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Roboty budowlane są zaliczone do XXVI kategorii obiektów i będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami.