**CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIAREM I KOSZTORYSEM**

1. Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bratoszewice ul. Ogrodnicza, do realizacji na działkach o nr: 443, 442/9, 442/11, 441/2. Działki są własnością osób prywatnych oraz Gminy Stryków (działka drogowa).

2. Zakres robót stanowi I etap inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” i obejmuje:

- roboty rozbiórkowe - roboty ziemne – budowę kanału z rur PVC Ø200; - budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD 110 - uzbrojenie kanału w studnie rewizyjne Ø1000 i Ø1200; - budowę przyłączy z rur PVC 160; - budowę przykanalików z rur PVC 160 - odtworzenie terenu do stanu pierwotnego; - wykonanie prób i sprawdzeń; - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni - utwardzenie poboczy - obsługę geodezyjną.

3. Przy dokonywaniu przedmiaru robót przyjęto założenia:

- układanie kanału w wykopie otwartym;

- prowadzenie robót w wykopach otwartych w pełni umocnionych;

- pełne zabezpieczenie instalacji kolidujących z trasą kanalizacji;

- wykonanie przyłączy z rur PVC 160 zaślepionych 3 m za granicą działki na terenie prywatnym;

- wykonanie przykanalików zaślepionych w granicy działki drogowej;

- na działkach prywatnych wokół kanału Ø 200 oraz przyłączy częściową wymianę gruntu o grubości warstwy nie mniejszej od projektowej;

- w działce drogowej wokół kanału Ø 200 oraz przyłączy całkowitą wymianę gruntu;

- wykonanie nakładki asfaltowej od granicy z drogą krajową nr 14 do studni nr 48.