Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie. Budynek o powierzchni całkowitej 201 m² jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym. Posiada on konstrukcję stalową spawaną i ściany zewnętrzne oraz dach z poliuretanowych płyt warstwowych. Zakres obejmuje: - posadowienie budynku na istniejącym fundamencie;

- wyposażenie obiektu w wewnętrzne instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną i włączenie ich do istniejących przyłączy w węzłach ks 4,5,6,7,8,w1;

- utwardzenie terenu kostką betonową w zakresie określonym w przedmiarze.

Roboty fundamentowe oraz budowę przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej wykonano w pierwszym etapie inwestycji. Architektura obiektu, rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne, wymagania stawiane użytym materiałom i urządzeniom opisane są w załączonej dokumentacji.